MONTAGEM DE CARGAS EM AUTOCLAVES A VAPOR

| REGISTROS DO DOCUMENTO |
| --- |
| Elaboração: | Verificação Normativa: | Aprovação: |
| Supervisora de Enfermagem | Gerente Administrativa | Diretoria Geral |
| Ass. | Ass. | Ass. |
| Data: | Data: | Data: |
| VIGÊNCIA: 4 ANOS A PARTIR DA DATA DA APROVAÇÃO |

ÍNDICE

CONTEÚDO

| 1 | OBJETIVOS................................................................................................................ | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | CAMPO DE APLICAÇÃO........................................................................................... | 3 |
| 3 | REFERÊNCIAS.......................................................................................................... | 3 |
| 4 | DEFINIÇÕES.............................................................................................................. | 3 |
| 5 | RESPONSABILIDADES............................................................................................. | 4 |
| 6 | DIRETRIZES OU PROCEDIMENTOS....................................................................... | 4 |
| 7 | INDICADORES DE DESEMPENHO .......................................................................... | 4 |
| 8 | GESTÃO DE REGISTROS......................................................................................... | 5 |
| 9 | ANEXOS...................................................................................................................... | 5 |

# 1. OBJETIVOS

Fazer com que o vapor penetre em todas as regiões dos pacotes, sem que se formem bolhas de ar; monitorando o processo da vaporização procedendo a segurança que oferece para a instituição de prestar um bom serviço que inclui também a transparência de manter a população esclarecida e comprometimento com os serviços.

# 2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Organização Social Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional IPCEP –Central de Material e Esterilização.

3. REFERÊNCIAS

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) .Resolução RDC nº15 de 15 de março de 2012. Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União nº 54de 19 de março de 2012.

GRAZIANO, K.U; SILVA, A; PSALTIKIDIS; E.M. Enfermagem em Centro de Material e esterilização. Barueri, SPS: Manole, 2011.

POP UNIMED nº 06: Limpeza manual dos instrumentais cirúrgicos, 2010.

SOBECC. Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização. Práticas Recomendadas, 5. ed. São Paulo:SOBECC; 2013

# 4. DEFINIÇÕES

Não se aplica

# 5. RESPONSABILIDADES

Auxiliares/ Técnico em Emfermagem

# 6. DIRETRIZES OU PROCEDIMENTOS

- Lavar as mãos;

- Utilizar EPI;

- Abrir a autoclave;

- Colocar o rack na posição (puxar para fora da autoclave)

- Pegar pacotes que estão sobre a bancada;

- Colocar os pacotes de preferência em cestos para obter melhor distribuição, evitando contato com as paredes da câmara interna;

- Evitar esterilizar materiais têxteis e caixas de instrumentos na mesma carga. Se ocorrer, colocar os materiais têxteis na parte superior e os instrumentais na parte inferior;

- Limpar a câmara interna do equipamento no mínimo semanalmente, conforme recomendação do fabricante.

7. INDICADORES DE DESEMPENHO

Não se aplica

8. GESTÃO DE REGISTROS

Não se aplica

9. ANEXOS

Não se aplica