LIMPEZA DO REFRIGERADOR

| REGISTROS DO DOCUMENTO |
| --- |
| Elaboração: | Verificação Normativa: | Aprovação: |
| Coordenação de Farmácia | Gerente Administrativa | Diretoria Geral |
| Ass. | Ass. | Ass. |
| Data: | Data: | Data: |
| VIGÊNCIA : 4 ANOS A PARTIR DA DATA DA APROVAÇÃO |

ÍNDICE

CONTEÚDO

1. OBJETIVOS	3

2. CAMPO DE APLICAÇÃO	3

3. REFERÊNCIAS	3

4. DEFINIÇÕES	3

5. RESPONSABILIDADES	3

6. DIRETRIZES OU PROCEDIMENTOS	4

7. INDICADORES DE DESEMPENHO	5

8. GESTÃO DE REGISTROS	5

9. ANEXOS	5

# 1. OBJETIVOS

Manter o refrigerador do hospital para guarda de medicamentos em condições ideais de limpeza para a estocagem de medicamentos termolábeis.

# 2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Farmácia e CAF.

# 3. REFERÊNCIAS

- Guia Básico para Farmácia Hospitalar – 1994

Ministério da Saúde;

- Manual Básico de Farmácia Hospitalar – 1997

Ministério da Saúde;

- Farmácia Hospitalar e suas Interfaces da Saúde – 2005

Autor: Júlio Fernandes Maia Neto;

- Prática Farmacêutica no Ambiente Hospitalar – 2005

Autor: Fábio Teixeira Ferracini e Wladmir Mendes Borges Filho

# 4. DEFINIÇÕES

Não se aplica

# 5. RESPONSABILIDADES

| FUNÇÃO | RESPONSABILIDADE |
| --- | --- |
| Auxiliar de farmácia e almoxarife. | Mensalmente, o auxiliar de farmácia deve: - Verificar se a temperatura do momento do refrigerador é inferior a 8 °C; - Verificar se a quantidade de gelo reciclável no interior da caixa térmica ou isopor é suficiente para manter a temperatura dos medicamentos termolábeis abaixo de 8 °C; - Transferir todos os medicamentos termolábeis do refrigerador para a caixa térmica ou isopor; - Desligar o refrigerador e retirar o plug da tomada; - Descongelar o refrigerador; - Realizar limpeza interna e externa do refrigerador utilizando pano de limpeza úmido; - Religar o refrigerador e aguardar até que sua temperatura de momento esteja abaixo de 8 °C, para que seja realizada a transferência dos medicamentos; - Acondicionar adequadamente os medicamentos termolábeis, na temperatura entre 2 – 8 °C. |

# 6. DIRETRIZES OU PROCEDIMENTOS

6.1 Pano de limpeza, detergente neutro, caixa térmica ou isopor e gelo reciclável.

6.2 Realizar a limpeza do refrigerador de estocagem de medicamentos termolábeis na CAF e na Farmácia.

6.3 Gelo reciclável suficiente para manter a temperatura dos medicamentos termolábeis abaixo de 8 °C;

Ao término da limpeza, religar o refrigerador e aguardar até que a sua temperatura de momento esteja abaixo de 8 °C, para que seja realizada a transferência dos medicamentos.

# 7. INDICADORES DE DESEMPENHO

## Não se aplica

# 8. GESTÃO DE REGISTROS

Não se aplica

# 9. ANEXOS

Não se aplica